Nr sprawy: OS.7021.29.2022                                                                             Pabianice, dnia 11 lipca 2022 r.

Zamawiający:

Miasto Pabianice

ul. Zamkowa 16

95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

Zakup garażu na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach

1.  Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup garażu na teren PSZOK spełniającego funkcje pomieszczenia gospodarczego.

Parametry garażu:

- wymiary: długość – 5 m, szerokość – 6 m, min. wysokość – 2,0 m;

- materiał – blacha trapezowa 0,5 mm – obustronnie ocynkowana ogniowo w gatunku I –
mocowana do konstrukcji za pomocą nitów aluminiowo stalowych lub wkrętów;

- brama – dwuskrzydłowa otwierająca się na boki, wyposażona w zamek (2 komplety kluczy), rączkę, uchwyty na kłódkę, rygle (u góry i u dołu drzwi), umożliwiające zablokowanie jednego skrzydła.

Zamówienie obejmuje dostawę i kompleksową usługę montażu garażu (wraz z kotwiczeniem od razu po osadzeniu garażu) i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru). Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające jego używanie, nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni go na nowy, na własny koszt.

Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia w oparciu o ww opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt oraz zapewnienie jego rozładunku i montażu. Powierzchnię pod garaż stanowi kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonawca winien dostarczyć deklarację właściwości użytkowych zakupionego produktu (garaż).

Zaleca się przeprowadzenie wizji miejsca posadowienia garażu.

Okres gwarancji jaki winien udzielić Wykonawca na przedmiot zamówienia to min. 12 m-cy.

1.2. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

1.3. Rozliczenie realizacji usługi:

Rozliczenie odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i odbiorze bez uwag. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się:

Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska. 
Osoby do kontaktu: Marta Skonieczna, Agnieszka Pietrowska, tel. (42) 22-54-628, adresy e-mail: mrajska@um.pabianice.pl.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 września 2022 r.

- Opis sposobu przygotowywania ofert oraz termin ich składania:

Ofertę należy przesłać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres maila: mrajska@um.pabianice.pl

Termin nadesłania ofert do dnia 14.07.2022 r.

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej: https://bip.um.pabianice.pl.

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana jedna, a z wybranym Wykonawcą miasto podpisze umowę.

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

a) najniższa cena (KC) – 100 pkt. (max liczba punktów 100)

Cn

KC= ------ x 100

Co

gdzie:

Cn – najniższa oferowana cena brutto za całość zamówienia spośród ofert spełniających wymagania

Co – cena oferowana brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Oferentom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

7.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Nie dotyczy

8.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

9.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o  wartości poniżej 130 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PABIANIC

GRZEGORZ MACKIEWICZ